Automatique

Corbeille d’exercices

# Identification de système d’ordre 1

En vue d’identifier un système du 1er ordre, on le soumet à une entrée en échelon e(t). La sortie s(t) suit alors les variations définies par le graphique suivant :

H1(p)

Forme canonique du premier ordre Hp=K1+τp avec K : gain statique, τ la constante de temps.

Écrire l’équation temporelle de l’entrée e(t).

Donner la fonction de transfert du système.

# PORTES RETRACTABLES. Performance des systèmes

| Des essais sont réalisés sur un système de portes en verre rétractables permettant de filtrer et sécuriser, à l’aide de badge, l’accès aux bureaux d’une administration ou d’une entreprise. Le système, encore en phase de validation, est soumis à différents essais correspondant à différents réglages. Pour chacun d’entre eux, l’évolution de la distance parcourue latéralement par la porte par rapport à la position de départ (0 m) est mesurée en fonction du temps (en seconde). Pour chacun de ces essais, la consigne de déplacement latéral imposée est de 1 m. |  |
| --- | --- |

Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous.

| Réglage N°1 Erreur statique : Temps de réponse à 5% : 1er dépassement absolu : 1er dépassement relatif |  |
| --- | --- |
| Réglage N°2 Erreur statique : Temps de réponse à 5% : 1er dépassement absolu : 1er dépassement relatif |  |
| Réglage N°3 Erreur statique : Temps de réponse à 5% : 1er dépassement absolu : 1er dépassement relatif |  |
| Réglage N°4 Erreur statique : Temps de réponse à 5% : 1er dépassement absolu : 1er dépassement relatif |  |

- Évaluer, dans chacun des cas et en utilisant les critères proposés, les performances du système de portes rétractables.

- Donner le réglage qui permet d’avoir le système le plus rapide. Donner aussi celui qui permet d’avoir le système le plus précis.

- Indiquer les risques liés au fait d’avoir une valeur du 1er dépassement trop élevée sur un tel système.